# Commune de REVEL

Marché de prestations intellectuelles à procédure adaptée
(art 28 du CMP)

Établissement du schéma directeur des eaux pluviales et zonage pour intégration au futur PLU.

Cahier des Clauses Techniques Particulières

SOMMAIRE

1. Objet du marché
2. Contexte général
3. Données générales sur la commune
4. Documents disponibles
5. Définition du besoin et contenu de la mission
6. Déroulement et rendu de la mission
7. Délais

## 1 Objet du marché
Dans le cadre de la réalisation de son PLU, la commune de REVEL souhaite missionner un prestataire spécialisé pour l'élaboration du schéma directeur des eaux pluviales et la détermination de son zonage sur le territoire.
Cette étude n’a pas vocation à valoir Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) sur le territoire communal.

## 2 Contexte général
La commune de REVEL est située sur les contreforts du Balcon de Belledonne, à une altitude de 600 m pour le bourg principal, et variant de 400m à 1200m pour les hameaux. La topographie générale est celle d’un versant dominant la vallée du Grésivaudan, orienté Nord-Ouest /Sud-Est et présentant des pentes moyennes supérieures à 20%.

Le territoire communal couvre une superficie de 2 955 ha ; il est bordé au Sud-Ouest par le torrent du Doménon (affluent de l’Isère), en mitoyenneté avec la commune de Saint Martin d’Uriage. Le Doménon collecte l’ensemble des cours d’eau circulant sur la commune. Le réseau hydrographique peut être sujet à de fortes variations de débit, liées aux évènements orageux estivaux.
Le linéaire de voirie imperméabilisée représente un total de 23 km 660 de voirie communale et 14 km 296 de voirie départementale.

## 3 Données générales sur la commune

Contexte démographique
Les données 2014 font état de :
- Recensement INSEE 1429 habitants
- Nombre de logements 562 dont 75 résidences secondaires.
Outre le bourg principal, la population est répartie dans une quinzaine de hameaux étalés hors zone montagneuse sur l’ensemble du territoire.
Contexte urbanistique.
La construction sur la commune est actuellement régie par un POS dont la dernière modification date du 1er octobre 2013.
Le document est complété par un schéma directeur d’assainissement et son zonage, porté à l’enquête publique en 2006. Le nouveau document d’urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration.
Le territoire communal est également couvert par un PPR porté à connaissance en 2000.

## 4. Liste des documents disponibles
- Plan cadastral numérisé.
- Schéma directeur d'assainissement de la commune de Revel (2012).
- Projet de PPRN « porté à connaissance» de 2000 actualisé en 2012 (disponible au service de prévention des risques de la DDT) .
- Règlement risques naturels dit « R111-3» de 1989(Idem).
- lettre du 2 avril 2012 du Préfet de l'Isère aux maires sur la prise en compte de l'assainissement dans les documents d'urbanisme
- Plan du réseau d'eau pluviales de la commune (plan incomplet issu du schéma d'assainissement de 2006)
- Inventaire des catastrophes naturelles archivées dans la commune.
- DICRIM
## 5 Définition du besoin et contenu de la mission
## La zone à étudier est celle couverte par les zones habitées du POS actuel, hors hameau de Freydières. Le Domeynon, ainsi que les ruisseaux ne traversant pas de zones habitées (ruisseau du Colon) sont hors étude.

1ère étape: état des lieux du système étudié
L'objectif de cette étude préalable est d'aboutir à une très bonne connaissance du territoire, du système de gestion des eaux pluviales existant, des dysfonctionnements et des enjeux. Il s'agit de :
- recenser les données disponibles sur le système existant et les capitaliser (études antérieures, cartographie et Sig, enquête auprès des « sachants », experts techniques et personnes de terrain, capables de fournir des données qualitatives précieuses pour définir les problématiques et enjeux). Le système étudié comprend :
  - le bassin versant (problématique de ruissellement, en intégrant thalweg et fossés)
  - le réseau d'assainissement (réseau unitaire, pluvial et ouvrages spéciaux)
  - le milieu récepteur (intégrer les impacts quantitatifs et qualitatifs)
- Identifier les problèmes, les risques, les enjeux actuels et à venir et formaliser les objectifs d'un schéma de gestion des eaux pluviales .
- Préciser les moyens nécessaires pour répondre aux objectifs ainsi formulés. : quelle précision d'étude et d'analyse par secteur, méthodes à développer, besoin de modélisation.
Cette étude préalable doit permettre l'élaboration d'un schéma directeur répondant aux besoins du territoire étudié.
Elle proposera des prescriptions de mesures à mettre en œuvre dans chaque zone en vue de solutionner les dysfonctionnements constatés et de gérer les eaux pluviales actuelles et futures tout en limitant la dégradation des milieux naturels. On entend par milieux les cours d'eau, mais également leurs berges.

L'analyse des réseaux portera sur l'ensemble des points. Cette étude comportera :
- un relevé des caractéristiques des canalisations (diamètre et matériau) et du nombre de branchements ;
- un relevé de la profondeur des regards de visite ;
- un relevé des ouvrages de stockages et leurs surverses ;
- un relevé des avaloirs, des captages de sources et des dispositifs de traitement ;
- un relevé des capacités de rétention des particuliers sous forme de bassins tampons ;
- un relevé des ouvrages de type ponts, passages busés, ….
- la notification des anomalies repérées (accessibilité, défaut de structure, étanchéité, dépôts …)
- la reconnaissance visuelle des points de rejet et des ouvrages spéciaux (bassins de rétention, déversoirs d'orage …)
- l'établissement du schéma général des réseaux EP et du réseau unitaire sur fond cadastral avec implantation des canalisations, des regards de visite et des ouvrages.
- La création de deux bases de données, l'une relative aux regards de visite et ouvrages spéciaux, l'autre aux canalisations. Elles mentionneront les années, les matériaux, les longueurs,les diamètres, les anomalies observées, le nombre de branchements présents dans chaque regard de visite, l'identification des maîtres d'ouvrages...

L'analyse du réseau hydraulique superficiel portera sur le repérage des thalweg, des fossés, et buses, des point de rejets, des inondations de voirie et des points de dysfonctionnements connus.
L'étude s'attachera à identifier les axes naturels d’écoulement, visera à tirer partie des éventuelles zones naturelles d’infiltration, et prendra en compte les zones de débordements, de régulation et de rétention des affluents du Doménon.
Elle doit permettre de recenser et intégrer les contraintes en amont telles que débits de fuites et surverses des réservoirs d’eau ou de bassins de stockage.

L’ensemble des ouvrages sera repéré en x,y et z dans le système de projection RGF Lambert 93.
Toutes les données obtenues doivent être intégrées dans le SIG de la collectivité.

2ème étape : étude capacitaire
Il s'agit d'évaluer sur les plans quantitatifs et qualitatifs les apports et les rejets des réseaux étudiés, et de définir le débit maximal toléré par l'ensemble des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales afin de donner un outil à la commune qui lui permette, lors de l'instruction des permis de construire et des mises en conformité, de réaliser ou d'imposer aux pétitionaires les aménagements et les travaux nécessaires.

3ème étape : élaboration du zonage et prescriptions techniques
Le zonage devra définir les zones où il sera nécessaire de réaliser des installations pour assurer ou améliorer la collecte, le stockage au besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement si elles présentent un risque de dégradation ou de nuisance grave pour le milieu récepteur.
Il doit faire apparaître les surfaces à préserver de l'urbanisation (réserves foncières, emplacements réservés) soit pour les maintenir en inondables, soit pour réaliser des ouvrages publics de gestion des eaux pluviales.
Il vise à limiter les quantités et garantir une qualité acceptable des rejets à l'aval.
La gestion des eaux pluviales à l’échelle de durée de vie du futur PLU(10/12ans) intègrera l’évolution supposée de l’urbanisation et l’augmentation à attendre des surfaces imperméabilisées.
L'élaboration du zonage réglementaire doit être accompagné de prescriptions techniques et d'un programme d'actions pour remédier aux problèmes actuels et anticiper un futur proche.
A ce stade, le bureau d'études doit apporter un point de vue objectif et viable à propos des investissements nécessaires à engager en proposant la hiérachisation des travaux qui seront quantifiés. Il s'agit de fournir à la collectivité les éléments nécessaires et suffisants pour permettre de choisir la meilleure solution technico-économique de gestion des eaux pluviales sur le territoire communal.
- programme de travaux sur le domaine public,
- programme d'entretien des ouvrages publics
- programme d'études complémentaires, plus fines et sectorisées
- échéancier des travaux à venir
- un chiffrage économique du programme et une étude des financements mobilisables (y compris dans la perspective de la taxe eaux pluviales)
- l'autosurveillance du système de gestion des eaux pluviales, et éventuellement des milieux récepteurs
- un programme de sensibilisation de la population.
La démarche doit être menée jusqu'à l'intégration des prescriptions dans les documents opposables :
- dans un règlement d'assainissement pluvial, pour ce qui est des règles de prise en charge des eaux pluviales par le service collectif ;
- dans les documents d'urbanisme, après enquête publique, pour ce qui concerne les règles de gestion privative des eaux pluviales.
Il est essentiel que le schéma comporte tous les éléments nécessaires pour mener à bien l'enquête publique, qui sera conjointe à celle du PLU.

## 6. Déroulement et rendu de la mission

PHASE 1
ETAT DES LIEUX

1 - Réseau d'eaux pluviales

- plan des réseaux d'eaux pluviales existants
- identification des maîtres d'ouvrages
- dysfonctionnements
- fonctionnement des ouvrages particuliers

2 - Volet écoulements superficiels sur le versant du Domeynon

- cartographie du bassin versant, thalwegs et secteurs de débordement
- cartographie des éléments et ouvrages présentant un rôle hydraulique, y compris les bassins existants ou projetés
- enquête à l'échelle communale (sinistrés, inondations, points refoulements ...)

PHASE 2
ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES ECOULEMENTS
ETUDE CAPACITAIRE

1 – Caractérisation du système de collecte pluvial existant et définition des éléments constitutifs

2 – Investigations de terrain, reconnaissance des ouvrages et rédaction de fiches descriptives

3 – Estimation de la pluviométrie
- mesures in situ
- calculs hydrauliques
- vérification des capacités de transit au regard des dimensionnements

PHASE 3
PROPOSITIONS ET ORIENTATIONS

1. Cartographie et propositions de zonage de la gestion des eaux pluviales
- Zones bâties en zone blanche ou à faible risque sans aggravation de celui-ci dans le PPR avec possibilité d'infiltration à la parcelle.
- Zones bâties en zone blanche du PPR sans possibilité d'infiltration à la parcelle.
- Zones bâties en zone bleue ou violette du PPR avec contrainte faible.

Pour ces dernières zones, le projet devra proposer :
- une définition des travaux nécessaires à la mise en conformité des installations existantes (zones avec bâti existant mais impossibilité d'infiltrer – recherche de solution pour des extensions potentielles)
- une localisation des points de rejet au milieu naturel les plus appropriés en justifiant sur le plan qualitatif la minimalisation de l'impact sur le milieu.
- l'établissement d'un règlement d'assainissement des eaux pluviales.
- La définition en dimensionnement et en coût des réseaux, ouvrages ou aménagements à réaliser par les maîtres d'ouvrages concernés, afin d'assurer l'évacuation des eaux pluviales issues des parcelles ou des voiries des zones considérées.
- La définition, au besoin, du débit maximal toléré par les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales afin de donner un outil à la commune qui lui permette, lors de l'instruction des permis de construire et des mises en conformité, d'imposer aux pétitionnaires les aménagements et les travaux nécessaires.

Dans chacune des situations précédemment évoquées, le bureau d'études devra analyser qualitativement et quantitativement les rejets d'eaux pluviales que les exutoires identifiés auront à absorber.

2. Orientations
Il s'agit de définir
- d'une part les esquisses d'un aménagement hydraulique et les possibilités d'intégration de ces aménagements dans le développement urbain ;
- d'autre part de mesurer les conséquences des perspectives d'urbanisation de la commune en terme de risques d'innondation et de pollution.
Différents scénarii seront établis en fonction des résultats de l'étude capacitaire et de l'architecture du réseau pluvial actuel, avec une estimation pour chaque scénario des coûts prévisionnels.
## 7. Déroulement et rendu de la mission

L'étude se déroulera en deux temps.
- Dès la signature du marché, lancement de la phase 1 puis de la phase 2.
- Interruption jusqu'à l'ordre de service de la phase 3 : cette étude se faisant en concomitance avec le Plan Local d'Urbanisme, il est préférable d'attendre l'avancement de ce dernier pour définir les zones à étudier plus précisément pour le zonage d'assainissement des eaux pluviales.

Réunions à prévoir :
- une réunion de lancement en mairie, puis une réunionde synthèse de la phase 1
- une réunion intermédiaire en phase 2,
- une réunion intermédiaire post finalisation avec les partenaires de la commune avant rédaction du document définitif
- une réunion de présentation de l'étude finalisée.

Rendu de l'étude
Les rapports finaux seront remis au maître d’ouvrage en 3 exemplaires papiers.
Les rapports et plans seront également remis sous forme informatique (respectivement aux formats Word, MapInfo (tab ou MIF/MID) et rendus PDF.
Le dossier sera constitué :
- du rapport de présentation du zonage détaillant les dispositions décrites
- d'un ou plusieurs plans de zonage, sur fond cadastral, à l'échelle 1/ 2 500 faisant apparaître:
• Les milieux récepteurs naturels pérennes ou non.
• Les zones des secteurs constructibles où le raccordement des eaux pluviales sur les réseaux collectifs d'eaux pluviales sera rendu obligatoire dans le règlement du PLU.
• Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement (en pratique, il s'agit des zones où l'écoulement des eaux pluviales entraîne des débordements et dans lesquelles il sera nécessaire de fixer des prescriptions notamment aux particuliers).
• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
• Les réseaux d'eaux pluviales et les ouvrages de mise en conformité collective existants ou à construire.

## 8 Délais
Les candidats proposeront un délai de réalisation. Celui-ci devra intégrer la nécessité de réaliser des mesures in-situ dans des conditions représentatives d’évènements pluvieux susceptibles de solliciter les réseaux à leur capacité nominale.
Le délai maximum de rendu de l’étude finale est fixé au 30 avril 2016.